## данные
	вечерние данные			Время / генерация (напряжение батареи * ток на нагрузку)
дата	счетчик	контроллер	напряжение	t	W	U	I	t	W	U	I	t	W	U	I	t	W	U	I
26.09.20	21,71	23,7	26,1
27.09.20	22,25	24,8	26,2	09:40	175			10:27	208			14:08	186			14:50	160
28.09.20	22,98	25,9	26,2	09:00	152	26,7	5,5	12:45	250	27,0	8,9
29.09.20	22,98	26,0	26,4
30.09.20	23,30	26,4	26,2
01.10.20	23,65	27,8	26,6	09:25	175	26,9	6,1	13:05	147	27,0	6,0
02.10.20	24,06	29,2	26,4	11:35	273	27,4	9,5	12:30	268	27,5	9,3	14:43	71,5	26,9	2,3
03.10.20	24,06	29,9	27,4	10:21	239	27,4	8,4					полный заряд батареи
04.10.20
05.10.20	25,41	30,3	26,4
06.10.20	25,92	30,5	26,3
07.10.20
08.10.20
09.10.20	25,92	31,1	26,4
10.10.20	26,35	31,9	26,7
11.10.20	26,35	32,1	26,7
12.10.20	26,35	32,2	26,7
13.10.20
14.10.20	26,77	32,6	26,6
15.10.20	27,32	32,6	26,3
16.10.20	27,60	33,8	26,7
17.10.20	28,04	34,7	26,6	11:11	240	27,1	8,5
18.10.20
19.10.20	28,78	35,3	26,5
20.10.20	29,17	35,9	26,5
21.10.20	29,48	36,5	26,7
22.10.20
23.10.20	29,48	36,6
24.10.20	30,38	38,3	26,6
25.10.20		38,5	26,7
26.10.20
27.10.20
28.10.20	30,68	38,7	26,6
29.10.20				отключен балансир
30.10.20	31,08	38,9	26,3
31.10.20		39,1	26,5
01.11.20	31,28	39,9	26,7
02.11.20
03.11.20
04.11.20		39,9
05.11.20		40,0
06.11.20	31,68	40,6	26,6
07.11.20	32,18	41,3	26,6
08.11.20	32,28	41,9	26,7
09.11.20		42,0
10.11.20	32,58	42,6	26,6
11.11.20		42,7
12.11.20
13.11.20	33,38	43,1	26,6
14.11.20
15.11.20		43,3	26,7
16.11.20
17.11.20
18.11.20
19.11.20
20.11.20
21.11.20		43,7
22.11.20
23.11.20		43,8	26,8
24.11.20
25.11.20
26.11.20
27.11.20
28.11.20
29.11.20
30.11.20
01.12.20		44,0

## анализ
дата	счетчик+	контроллер+	сч+ за неделю	к+ за неделю
26.09.20
27.09.20	0,539999999999999	1,1
28.09.20	0,73	1,1
29.09.20	0	0,100000000000001
30.09.20	0,32	0,399999999999999
01.10.20	0,349999999999998	1,4
02.10.20	0,41	1,4	2,35	5,5
03.10.20	0	0,699999999999999
04.10.20
05.10.20	1,35	0,400000000000002
06.10.20	0,510000000000002	0,199999999999999
07.10.20
08.10.20
09.10.20	0	0,600000000000001	1,86	1,9
10.10.20	0,43	0,799999999999997
11.10.20	0	0,200000000000003
12.10.20	0	0,100000000000001
13.10.20
14.10.20	0,419999999999998	0,399999999999999
15.10.20	0,550000000000001	0
16.10.20	0,280000000000001	1,2	1,68	2,7
17.10.20	0,439999999999998	0,900000000000006
18.10.20
19.10.20	0,740000000000002	0,599999999999994
20.10.20	0,390000000000001	0,600000000000001
21.10.20	0,309999999999999	0,600000000000001
22.10.20
23.10.20	0	0,100000000000001	1,88	2,8
24.10.20	0,899999999999999	1,7

## gaussienne
Время / генерация (напряжение батареи * ток на нагрузку)					данные для графика
t	W	U	I	W-U*I	delta/W*100%			t	W
09:00	152,00	26,70	5,50	5,15000000000001	3,39			9,00	152,00
09:25	175,00	26,90	6,10	10,91	6,23			9,42	175,00
09:40	175,00	0,00	0,00					9,67	175,00
10:21	239,00	27,40	8,40	8,84	3,70			10,35	239,00
10:27	208,00	0,00	0,00					10,45	208,00
11:35	273,00	27,40	9,50	12,7	4,65			11,58	273,00
12:30	268,00	27,50	9,30	12,25	4,57			12,50	268,00
12:45	250,00	27,00	8,90	9,69999999999999				12,75	250,00
13:05	147,00	27,00	6,00	-15	-10,20			14,13	186,00
14:08	186,00	0,00	0,00					14,83	160,00
14:43	71,50	26,90	2,30	9,63000000000001	13,47
14:50	160,00	0,00	0,00