## итоги2020
начальные данные (за осень 2020)
контроллер, кВтч			44,1
счетчик, кВтч			3,9
старый счетчик, кВтч			29,5
общая выработка, кВтч			33,4
«потери», кВтч			10,7
эффективность, %			75,7

## сезон 2021
МАЙ
	утро			вечер
дата	сч	конт	V	сч	конт	V	пустая батарея			примечания	+конт/утро	+сч/утро	+сч/день	+ конт/день	конт-сч	запас	бат, %
02.05.21				9,5	47,5	25,2					5,6	3,4	-2,2	-2,5	20
03.05.21				10,3	48,1	22,2	0			пустая батарея			0,8	0,6	-0,2	-0,5	0
04.05.21				10,3	48,1	22,2				снег			0,0	0,0	0,0	-0,3	0
05.05.21				10,3	48,1	22,2				снег			0,0	0,0	0,0	-0,3	0
06.05.21				10,3	48,6	25,8				снег			0,0	0,5	0,5	0,2	20
07.05.21				10,3	49,1	26,2				снег			0,0	0,5	0,5	0,2	50
08.05.21				10,3	49,4	26,3				снег			0,0	0,3	0,3	0,0	50
09.05.21				10,3	51,6	26,3					0,0	2,2	2,2	1,9	50
10.05.21	12,7	51,8	25,5	13,9	53,1	25,3				10 панелей (1кВт)	0,2		3,6	1,5	-2,1	-2,4	20
11.05.21				18,8	58,7	25,5				подкл водогрей			4,9	5,6	0,7	0,4	20
12.05.21	19,4			23,3	64,2	25,8					4,5	5,5	1,0	0,7	20
13.05.21	24,4			27,9	69,0	25,5					4,6	4,8	0,2	-0,1	20
14.05.21	28,5			31,3	72,6	23,3					3,4	3,6	0,2	-0,1	0
15.05.21				34,8	76,6	22,6					3,5	4,0	0,5	0,2	0
16.05.21	34,8	77,1		36,6	78,7	22,7	0				0,5	0,0	1,8	2,1	0,3	0,0	0
17.05.21	36,6	79,8		39,8	83,5	26,0				+авт выкл на ночь	1,1	0,0	3,2	4,8	1,6	1,3	50
18.05.21	40,0	84,4		43,3	86,5	22,8	0			пустая батарея	0,9	0,2	3,5	3,0	-0,5	-0,8	0
19.05.21	43,3	87,4		46,5	91,1	25,8					0,9	0,0	3,2	4,6	1,4	1,1	20
20.05.21	46,9	92,2		48,6	95,0	26,3					1,1	0,4	2,1	3,9	1,8	1,5	50
21.05.21	49,0	95,3		50,6	96,6	26,0					0,3	0,4	2,0	1,6	-0,4	-0,7	50
22.05.21	50,8	97,0		55,4	101,1	23,5	0			пустая батарея	0,4	0,2	4,8	4,5	-0,3	-0,6	0
23.05.21	55,6	101,5		56,0	101,9	24,0				густ обл и дождь	0,4	0,2	0,6	0,8	0,2	-0,1	0
24.05.21	56,0	102,7		58,3	105,8	26,0					0,8	0,0	2,3	3,9	1,6	1,3	50
25.05.21	58,6	106,5		62,3	110,1	25,8					0,7	0,3	4,0	4,3	0,3	0,0	20
26.05.21	62,5	110,5		63,6	111,1	22,2	0			дождь весь день	0,4	0,2	1,3	1,0	-0,3	-0,6	0
27.05.21	63,6	112,3		66,6	114,8	23,3					1,2	0,0	3,0	3,7	0,7	0,4	0
28.05.21	66,8	115,4		68,5	118,1	25,9					0,6	0,2	1,9	3,3	1,4	1,1	20
29.05.21	68,5	118,9		71,6	122,9	26,3				вечер - не последние данные по счетчику (около 9 часов)	0,8	0,0	3,1	4,8	1,7	1,4	50
30.05.21	72,2	124,1		78,9	128,8	22,8	0			ясно и холодно	1,2	0,6	7,3	5,9	-1,4	-1,7	0
31.05.21	78,9	129,9		81,9	132,3	23,3					1,1	0,0	3,0	3,5	0,5	0,2	0
					среднее:			3,25	3,67	0,41
	контроллер+ / месяц, кВтч					88,2
	счетчик+ / месяц, кВтч					78,0					для 1кВт панелей (21день):					аппроксимация на месяц:
	«потери» / месяц, кВтч					10,2					счетчик		68			счетчик			105,4
	эффективность,%					88,4					контроллер		79,2			контроллер:			122,8
	оценка потерь в день, кВтч					0,3

ИЮНЬ
	утро			вечер
дата	сч	конт	V	сч	конт	V	пустая батарея	выключение инвертора на ночь	температура днем	примечания	+конт/утро	+сч/утро	+сч/день	+ конт/день	конт-сч	запас	бат, %
01.06.21	82,0	133,5		85,1	136,8	25,5					1,2	0,1	3,2	4,5	1,3	0,8	20
02.06.21	86,1	137,7		89,5	141,7	25,4				утро вкл водогрей	0,9	1,0	4,4	4,9	0,5	0,0	20
03.06.21	89,8	142,6		94,1	146,6	23,7	0	+			0,9	0,3	4,6	4,9	0,3	-0,2	0
04.06.21	94,1	147,6		99,1	152,2	23,1	0	+			1,0	0,0	5,0	5,6	0,6	0,1	0
05.06.21	99,1	153,2		103,4	157,0	24,4	0			помыты водой	1,0	0,0	4,3	4,8	0,5	0,0	0
06.06.21	103,6	158,1		107,6	161,8	24,1	0	+	26		1,1	0,2	4,2	4,8	0,6	0,1	0
07.06.21	107,6	163,0		111,3	167,4	26,0		+			1,2	0,0	3,7	5,6	1,9	1,4	50
08.06.21	111,3	168,4		116,5	172,9	25,9					1,0	0,0	5,2	5,5	0,3	-0,2	20
09.06.21	116,7	174,0		120,2	177,0	25,7					1,1	0,2	3,7	4,1	0,4	-0,1	20
10.06.21	120,4	178,1		124,6	182,1	25,8			23	вымытые спреем	1,1	0,2	4,4	5,1	0,7	0,2	20
11.06.21	124,9	182,5		128,1	186,2	24,8			23	V под 48А	0,4	0,3	3,5	4,1	0,6	0,1	0
12.06.21	128,4	186,5		129,9	188,1	25,6		+		облачно до 16.30	0,3	0,3	1,8	1,9	0,1	-0,4	20
13.06.21	129,9	188,9		132,1	190,6	25,3		+	21		0,8	0,0	2,2	2,5	0,3	-0,2	20
14.06.21	132,1	191,9		137,3	195,9	23,3	0	+	23		1,3	0,0	5,2	5,3	0,1	-0,4	0
15.06.21	137,3	196,6		140,3	199,8	25,3		+			0,7	0,0	3,0	3,9	0,9	0,4	20
16.06.21	140,3	200,6		145,2	204,8	23,3	0	+			0,8	0,0	4,9	5,0	0,1	-0,4	0
17.06.21	145,2	206,1		148,0	210,3	26,1			23	забыл вкл воду	1,3	0,0	2,8	5,5	2,7	2,2	50
18.06.21	148,3	211,4		153,7	215,7	26,0			24		1,1	0,3	5,7	5,4	-0,3	-0,8	50
19.06.21	154,0	216,9		159,0	221,0	25,4		+	29	перегрузка инвер	1,2	0,3	5,3	5,3	0,0	-0,5	20
20.06.21	159,0	222,1		162,7	225,7	25,5			33	очень жарко	1,1	0,0	3,7	4,7	1,0	0,5	20
21.06.21				166,6	230,1	25,6		+	34	вообще пекло	#ИМЯ?	#ИМЯ?	3,9	4,4	0,5	0,0	20
22.06.21	166,6	231,1		171,5	235,1	22,1	0	+	33	жара	1,0	0,0	4,9	5,0	0,1	-0,4	0
23.06.21	171,5	236,1		175,3	239,6	23,1	0	+	34	жара	1,0	0,0	3,8	4,5	0,7	0,2	0
24.06.21	175,3	241,1		178,3	243,0	22,0	0	+	26	утро-10:30	1,5	0,0	3,0	3,4	0,4	-0,1	0
25.06.21	178,3	243,5		181,5	246,8	24,5			28		0,5	0,0	3,2	3,8	0,6	0,1	0
26.06.21				183,4	249,1	23,0	0	+	25		#ИМЯ?	#ИМЯ?	1,9	2,3	0,4	-0,1	0
27.06.21	183,4	250,1		186,8	253,2	24,8	0	+	26		1,0	0,0	3,4	4,1	0,7	0,2	0		Выделен показательный для оценки собственного
28.06.21	186,8	253,7		188,7	255,3	22,0	0	+	24		0,5	0,0	1,9	2,1	0,2	-0,3	0		энергопотребления системы отрезок работы
29.06.21	188,7	255,6		190,7	257,7	21,8	0	+	23		0,3	0,0	2,0	2,4	0,4	-0,1	0
30.06.21	190,7	258,8		194,1	262,8	26,0			27	забыл вкл воду	1,1	0,0	3,4	5,1	1,7	1,2	50
					среднее:			3,74	4,35	0,61
	контроллер+ / месяц, кВтч					130,5
	счетчик+ / месяц, кВтч					112,2
	«потери» / месяц, кВтч					18,3
	эффективность,%					86,0
	оценка потерь в день, кВтч					0,5

ИЮЛЬ
	утро			вечер
дата	сч	конт	V	сч	конт	V	пустая батарея	выключение инвертора на ночь	температура днем	примечания	+конт/утро	+сч/утро	+сч/день	+ конт/день	конт-сч	запас	бат, %
01.07.21	194,4	263,9		198,9	267,1	22,1	0	+	23	добавлено реле для переключения водогрея с внешней сети на аккумуляторы — режим работы с 10:00 до 21:00	1,1	0,3	4,8	4,3	-0,5	-1,1	0
02.07.21	198,9	268,0		203,5	272,3	22,7	0	+	24	весь день работал старый телевизор, вода выключена в 14:00 — папа кипятил ее два часа. Нагрузка без воды — 10А	0,9	0,0	4,6	5,2	0,6	0,0	0
03.07.21	203,5	273,5		208,5	277,9	22,4	0	+			1,2	0,0	5,0	5,6	0,6	0,0	0
04.07.21	208,5	278,7		213,1	283,3	24,4	0	+	28	утро - 9:15	0,8	0,0	4,6	5,4	0,8	0,2	0
05.07.21	213,1	284,5		216,5	288,8	26,1			29	все уехали	1,2	0,0	3,4	5,5	2,1	1,5	50
06.07.21	216,7	289,9		221,2	294,2	26,2			28	утро = ноч. тариф (сбилось время)	1,1	0,2	4,7	5,4	0,7	0,1	50
07.07.21	221,5	295,1		225,4	298,4	25,5		+	30		0,9	0,3	4,2	4,2	0,0	-0,6	20
08.07.21	225,4	299,1		228,1	302,7	26,2			30	базовая нагрузка	0,7	0,0	2,7	4,3	1,6	1,0	50
09.07.21	228,3	303,4		232,9	306,4	24,0		+	28		0,7	0,2	4,8	3,7	-1,1	-1,7	0
10.07.21	232,9	307,4		234,3	310,6	26,2		+	28	выбило узо, сломался замок для калитки	1,0	0,0	1,4	4,2	2,8	2,2	50
11.07.21	234,3	311,7		240,7	315,4	24,8		+	32	V после откл нагр	1,1	0,0	6,4	4,8	-1,6	-2,2	0
12.07.21	240,7	316,2		245,1	320,6	25,1			28	утро — 9:10	0,8	0,0	4,4	5,2	0,8	0,2	20
13.07.21				247,1	325,5				30	никого не было дома (+без воды)	#ИМЯ?	#ИМЯ?	2,0	4,9	2,9	2,3	0
14.07.21				253,6	330,3	24,0			33	уср данные контр	#ИМЯ?	#ИМЯ?	6,5	4,8	-1,7	-2,3	0
15.07.21	253,8	331,3		257,3	335,0	25,7		+	33		1,0	0,2	3,7	4,7	1,0	0,4	20
16.07.21	257,3	335,9		261,8	339,6		0	+	30		0,9	0,0	4,5	4,6	0,1	-0,5	0
17.07.21	261,8	340,8		266,5	344,9	22,4	0	+	25		1,2	0,0	4,7	5,3	0,6	0,0	0
18.07.21	266,5	345,7		270,8	349,9	24,0		+	27		0,8	0,0	4,3	5,0	0,7	0,1	0
19.07.21				274,6	354,4	24,9		+	23		#ИМЯ?	#ИМЯ?	3,8	4,5	0,7	0,1	0
20.07.21	274,6	355,1		278,2	358,2	24,1	0	+	20	новая газ. плита	0,7	0,0	3,6	3,8	0,2	-0,4	0
21.07.21	278,2	359,1		281,7	362,2	24,4		+	20		0,9	0,0	3,5	4,0	0,5	-0,1	0
22.07.21	281,7	362,8		284,0	364,9	22,0	0	+	18	утро — 9:15	0,6	0,0	2,3	2,7	0,4	-0,2	0
23.07.21	284,0	365,6		286,9	368,4	23,7		+	20	загадочное кз в raspberry на веранде	0,7	0,0	2,9	3,5	0,6	0,0	0
24.07.21	286,9			289,2	372,5	26,1		+		без воды	#ИМЯ?	0,0	2,3	4,1	1,8	1,2	50
25.07.21	289,2	373,1		291,4	375,3	26,2		+	22	облачно весь день	0,6	0,0	2,2	2,8	0,6	0,0	50
26.07.21	291,4	376,6		296,7	379,4	23,1	0	+	26	утро — 10:15	1,3	0,0	5,3	4,1	-1,2	-1,8	0
27.07.21	296,7			300,2	384,5	25,8		+	30		#ИМЯ?	0,0	3,5	5,1	1,6	1,0	20
28.07.21	300,2			300,7	387,5	26,3		+	27	забыл вкл инверт	#ИМЯ?	0,0	0,5	3,0	2,5	1,9	50			с июля дневной тариф почти 5 рублей
29.07.21	300,7			305,3	390,0	25,4		+		облачно до вечера	#ИМЯ?	0,0	4,6	2,5	-2,1	-2,7	20
30.07.21	305,3	390,7		307,8	393,4	26,1		+	19	без воды	0,7	0,0	2,5	3,4	0,9	0,3	50
31.07.21	307,8			310,3	396,1	25,9		+		без воды	#ИМЯ?	0,0	2,5	2,7	0,2	-0,4	20
					среднее:			3,75	4,30	0,55
	контроллер+ / месяц, кВтч					133,3
	счетчик+ / месяц, кВтч					116,2
	«потери» / месяц, кВтч					17,1
	эффективность,%					87,2
	оценка потерь в день, кВтч					0,6

АВГУСТ
	утро			вечер
дата	сч	конт	V	сч	конт	V	пустая батарея	выключение инвертора на ночь	температура днем	примечания	+конт/утро	+сч/утро	+сч/день	+ конт/день	конт-сч	запас	бат, %
01.08.21	310,3	396,2		312,0	398,2	26,0		+	20		0,1	0,0	1,7	2,1	0,4	0,0	50
02.08.21	312,0	398,8		313,7	400,1	26,1		+	19		0,6	0,0	1,7	1,9	0,2	-0,2	50
03.08.21	313,7	400,8		315,5	403,2	26,1		+	19		0,7	0,0	1,8	3,1	1,3	0,9	50
04.08.21	315,5	404,4		320,6	408,7	26,3		+	19		1,2	0,0	5,1	5,5	0,4	0,0	50
05.08.21	320,6	409,3		324,1	411,8	25,8		+			0,6	0,0	3,5	3,1	-0,4	-0,8	20
06.08.21	324,1	412,6		329,0	416,4	23,8	0	+	18		0,8	0,0	4,9	4,6	-0,3	-0,7	0
07.08.21	329,0			329,0	416,7	25,7		+	15	густ обл и дождь	#ИМЯ?	0,0	0,0	0,3	0,3	-0,1	20
08.08.21	329,0			329,0	418,4	26,4		+	22		#ИМЯ?	0,0	0,0	1,7	1,7	1,3	50
09.08.21	329,0	418,5		331,0	419,8	25,9		+	22		0,1	0,0	2,0	1,4	-0,6	-1,0	20
10.08.21	331,0	420,7		335,3	423,8	25,3		+	22		0,9	0,0	4,3	4,0	-0,3	-0,7	20
11.08.21	335,3	424,9		335,5	426,4			+		сломался переключатель основного-резервного питания	1,1	0,0	0,2	2,6	2,4	2,0	0
12.08.21	335,5	426,9		338,0	428,8	26,1		+	21		0,5	0,0	2,5	2,4	-0,1	-0,5	50
13.08.21	338,0	429,3		340,2	433,2	26,4		+	23		0,5	0,0	2,2	4,4	2,2	1,8	50
14.08.21	340,2	433,7		343,6	435,4			+	22		0,5	0,0	3,4	2,2	-1,2	-1,6	0
15.08.21	343,6	435,6		347,3	438,0	22,5	0	+	19		0,2	0,0	3,7	2,6	-1,1	-1,5	0
16.08.21	347,3			349,3	440,9	25,8		+	18		#ИМЯ?	0,0	2,0	2,9	0,9	0,5	20
17.08.21	349,3			349,3	443,3	26,5		+	22	не вкл инвертор	#ИМЯ?	0,0	0,0	2,4	2,4	2,0	50
18.08.21	349,3	443,9		352,7	447,2	26,3		+	21		0,6	0,0	3,4	3,9	0,5	0,1	50
19.08.21	352,7	447,9		355,2	449,3	26,1		+	18		0,7	0,0	2,5	2,1	-0,4	-0,8	50
20.08.21	355,2	449,7		357,6	452,2	26,2		+			0,4	0,0	2,4	2,9	0,5	0,1	50
21.08.21	357,6	452,7		358,9	453,8	26,2		+			0,5	0,0	1,3	1,6	0,3	-0,1	50
22.08.21	358,9			360,8	456,4	26,2		+			#ИМЯ?	0,0	1,9	2,6	0,7	0,3	50
23.08.21	360,8			362,6	457,8	26,1		+			#ИМЯ?	0,0	1,8	1,4	-0,4	-0,8	50
24.08.21	362,6			362,6	458,6	26,2		+	10		#ИМЯ?	0,0	0,0	0,8	0,8	0,4	50
25.08.21	362,6	458,7		364,1	459,1	26,1		+	10		0,1	0,0	1,5	0,5	-1,0	-1,4	50
26.08.21	364,1			365,3	460,8	26,1		+	15		#ИМЯ?	0,0	1,2	1,7	0,5	0,1	50
27.08.21	365,3			365,8	461,1	26,0		+	13		#ИМЯ?	0,0	0,5	0,3	-0,2	-0,6	50
28.08.21	365,8			371,0	466,0	25,5		+	16		#ИМЯ?	0,0	5,2	4,9	-0,3	-0,7	20
29.08.21	371,0	466,6		371,8	467,7	26,0		+	16	0 после откл нагр	0,6	0,0	0,8	1,7	0,9	0,5	50
30.08.21	371,8			373,8	471,0	26,2		+	16		#ИМЯ?	0,0	2,0	3,3	1,3	0,9	50
31.08.21	373,8	471,3		375,2	474,6	26,5		+	15		0,3	0,0	1,4	3,6	2,2	1,8	50
					среднее:			2,09	2,53	0,44
	контроллер+ / месяц, кВтч					78,5
	счетчик+ / месяц, кВтч					64,9
	«потери» / месяц, кВтч					13,6
	эффективность,%					82,7
	оценка потерь в день, кВтч					0,4

СЕНТЯБРЬ
	утро			вечер
дата	сч	конт	V	сч	конт	V	пустая батарея	выключение инвертора на ночь	температура днем	примечания	+конт/утро	+сч/утро	+сч/день	+ конт/день	конт-сч	запас	бат, %
01.09.21	375,2	475,3		378,2	478,0	26,5		+	14	полн заряд утром	0,7	0,0	3,0	3,4	0,4	0,2	50
02.09.21	378,2	478,8		383,2	482,0	26,1		+	11	полн заряд утром	0,8	0,0	5,0	4,0	-1,0	-1,2	50
03.09.21	383,2	482,1		386,0	484,6	26,2		+	10		0,1	0,0	2,8	2,6	-0,2	-0,4	50
04.09.21	386,0	485,1		387,3	487,8	26,5		+	9		0,5	0,0	1,3	3,2	1,9	1,7	50
05.09.21	387,3	488,6		393,4	492,5	26,0		+	11	вода+радиатор с 10:00 до 18:00	0,8	0,0	6,1	4,7	-1,4	-1,6	50
06.09.21	393,4	493,5		397,3	497,1	26,0		+	14		1,0	0,0	3,9	4,6	0,7	0,5	50
07.09.21	397,3	497,7		399,6	500,6	26,2		+	15		0,6	0,0	2,3	3,5	1,2	1,0	50
08.09.21	399,6	500,8		401,1	502,3	26,2		+	16	базовая нагрузка за день	0,2	0,0	1,5	1,7	0,2	0,0	50
09.09.21	401,1	502,4		402,3	503,1	26,2		+	15		0,1	0,0	1,2	0,8	-0,4	-0,6	50
10.09.21	402,3	503,8		406,9	507,1	25,7		+	15		0,7	0,0	4,6	4,0	-0,6	-0,8	20
11.09.21	406,9	507,2		406,9	508,3	26,3		+	15		0,1	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	50
12.09.21	406,9	508,3		406,9	508,6	26,3		+	15	в туче	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	50
13.09.21	406,9	508,7		406,9	509,2	26,4		+	13		0,1	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	50
14.09.21	406,9	509,5		408,3	510,1	26,1		+	6		0,3	0,0	1,4	0,9	-0,5	-0,7	50
15.09.21	408,3	510,2		408,3	510,9	26,4		+	8		0,1	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	50
16.09.21	408,3			409,5	512,6	26,3		+	8			0,0	1,2	1,7	0,5	0,3	50
17.09.21	409,5	513,5		412,3	515,0	26,1		+	8		0,9	0,0	2,8	2,4	-0,4	-0,6	50
18.09.21	412,3	515,5		413,8	516,4	26,0		+	8		0,5	0,0	1,5	1,4	-0,1	-0,3	50
19.09.21	413,8			413,8	517,5	26,4		+	7			0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	50
20.09.21	413,8	517,6		414,9	518,3	26,2		+	7		0,1	0,0	1,1	0,8	-0,3	-0,5	50
21.09.21	414,9	518,7		416,1	521,5	26,5		+	9		0,4	0,0	1,2	3,2	2,0	1,8	50
22.09.21	416,1	521,6		417,5	522,4	26,3		+	7		0,1	0,0	1,4	0,9	-0,5	-0,7	50
23.09.21	417,5			419,1	522,7	25,8		+	7			0,0	1,6	0,3	-1,3	-1,5	20
24.09.21	419,1			419,1	523,1	26,2		+	7			0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	50
25.09.21	419,1	523,2		419,1	523,6	26,4		+	10	баланс. выключены; установлен выключатель балансиров и контроллер для обогрева аккумуляторов	0,1	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	50
26.09.21	419,1			420,1	523,9	25,8		+	10			0,0	1,0	0,3	-0,7	-0,9	20
27.09.21	420,1	524,1		420,8	525,2	26,0		+	10		0,2	0,0	0,7	1,3	0,6	0,4	50
28.09.21	420,8			420,8	525,6	26,4		+	10			0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	50
29.09.21	420,8			420,8	526,1	26,4		+	10			0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	50
30.09.21	420,8			422,0	527,4	26,2		+	10			0,0	1,2	1,3	0,1	-0,1	50
					среднее:			1,56	1,76	0,20
	контроллер+ / месяц, кВтч					52,8
	счетчик+ / месяц, кВтч					46,8
	«потери» / месяц, кВтч					6,0
	эффективность,%					88,6
	оценка потерь в день, кВтч					0,2

ОКТЯБРЬ
	утро			вечер
дата	сч	конт	V	сч	конт	V	пустая батарея	выключение инвертора на ночь	температура днем	примечания	+конт/утро	+сч/утро	+сч/день	+ конт/день	конт-сч	запас	бат, %
01.10.21	422,0	527,9		423,5	529,4	26,2		+	10	2 часа солнца утром	0,5	0,0	1,5	2,0	0,5	0,3	50
02.10.21	423,5	530,0		425,1	533,0	26,5		+	13	идеальный день (чистое небо до 14:30); после 13:30 тень от леса на панелях	0,6	0,0	1,6	3,6	2,0	1,8	50
03.10.21	425,1	533,6		430,6	536,7	25,9		+	12	идеальный день	0,6	0,0	5,5	3,7	-1,8	-2,0	20
04.10.21	430,6			432,7	540,1	26,3		+	10			0,0	2,1	3,4	1,3	1,1	50
05.10.21	432,7			435,1	541,3	25,7		+	12			0,0	2,4	1,2	-1,2	-1,4	20
06.10.21	435,1			435,9	544,7	26,3		+	13			0,0	0,8	3,4	2,6	2,4	50
07.10.21	435,9	545,2		438,7	547,8	26,2		+	12		0,5	0,0	2,8	3,1	0,3	0,1	50
08.10.21	438,7			439,5	549,1	26,3		+	12			0,0	0,8	1,3	0,5	0,3	50
09.10.21	439,5			439,5	549,3	26,4		+	11			0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	50
10.10.21	439,5			440,9	549,6	26,1		+	11			0,0	1,4	0,3	-1,1	-1,3	50
11.10.21	440,9			441,5	550,6	26,2		+	10			0,0	0,6	1,0	0,4	0,2	50
12.10.21	441,5	551,2		442,9	552,8	26,2		+	9		0,6	0,0	1,4	2,2	0,8	0,6	50
13.10.21	442,9			444,4	553,8	26,2		+	8			0,0	1,5	1,0	-0,5	-0,7	50
14.10.21	444,4	553,9		446,0	556,2	26,3		+	6		0,1	0,0	1,6	2,4	0,8	0,6	50
15.10.21	446,0	556,5		447,8	558,1	26,3		+	6	солнце до 12	0,3	0,0	1,8	1,9	0,1	-0,1	50
16.10.21	447,8	558,3		449,6	560,0	26,2		+	6	работа 9:30-11:00	0,2	0,0	1,8	1,9	0,1	-0,1	50
17.10.21	449,6			451,7	562,2	26,1		+	5	+2 чайника		0,0	2,1	2,2	0,1	-0,1	50
18.10.21	451,7			451,7	562,7	26,4		+	4			0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	50
19.10.21	451,7	562,8		452,9	563,9	26,2		+	1		0,1	0,0	1,2	1,2	0,0	-0,2	50
20.10.21	452,9			452,9	564,0	26,3		+	1			0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	50
21.10.21	452,9			454,2	564,5	25,6		+	10			0,0	1,3	0,5	-0,8	-1,0	20
22.10.21	454,2			454,2	564,6	25,7		+	5			0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	20
23.10.21	454,2	564,7		454,6	564,8	24,3	0	+	2	батарея разряжена в ноль	0,1	0,0	0,4	0,2	-0,2	-0,4	0
24.10.21	454,6			456,3	566,5			+		конец работы:		0,0	1,7	1,7	0,0	-0,2	0
25.10.21	456,3			456,3	566,5			+		дальше только		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
26.10.21	456,3					+		заряд батареи		0,0		0,0			0
27.10.21					+					0
28.10.21					+					0
29.10.21					+					0
30.10.21					+					0
31.10.21					+					0
					1,42	1,63	0,21
	контроллер+ / месяц, кВтч					39,1
	счетчик+ / месяц, кВтч					34,3
	«потери» / месяц, кВтч					4,8
	эффективность,%					87,7
	оценка потерь в день, кВтч					0,2

НОЯБРЬ
	утро			вечер
дата	сч	конт	V	сч	конт	V	пустая батарея	выключение инвертора на ночь	температура днем	примечания	+конт/утро	+сч/утро	+сч/день	+ конт/день	конт-сч	запас	бат, %
04.11.21				456,8	569,9	26,3			6	1,5 часа на даче			0,5	3,4	2,9	2,7	50
					0
					0

	контроллер+ / месяц, кВтч					3,4
	счетчик+ / месяц, кВтч					0,5
Май 2021
кВтч
Июнь 2021
кВтч
Июль 2021
кВтч
Август 2021
кВтч
Сентябрь 2021
кВтч
Октябрь 2021
кВтч

## общая статистика
неделя	д	м	начало	конец	контроллер	счетчик	потери(и запасы)
1	2	5	02.05.21	09.05.21	4,1	0,8	3,3
2	10	5	10.05.21	16.05.21	27,1	26,3	0,8
3	17	5	17.05.21	23.05.21	23,2	19,4	3,8
4	24	5	24.05.21	30.05.21	26,9	22,9	4,0
5	1	6	01.06.21	07.06.21	35,1	29,4	5,7
6	8	6	08.06.21	14.06.21	28,5	26,0	2,5
7	15	6	15.06.21	21.06.21	34,2	29,3	4,9
8	22	6	22.06.21	28.06.21	25,2	22,1	3,1
9	29	6	29.06.21	05.07.21	33,5	27,8	5,7
10	6	7	06.07.21	12.07.21	31,8	28,6	3,2
11	13	7	13.07.21	19.07.21	33,8	29,5	4,3
12	20	7	20.07.21	26.07.21	25,0	22,1	2,9
13	27	7	27.07.21	02.08.21	20,7	17,0	3,7
14	3	8	03.08.21	09.08.21	19,7	17,3	2,4
15	10	8	10.08.21	16.08.21	21,1	18,3	2,8
16	17	8	17.08.21	23.08.21	16,9	13,3	3,6
17	24	8	24.08.21	30.08.21	13,2	11,2	2,0
18	31	8	31.08.21	06.09.21	26,1	23,5	2,6
19	7	9	07.09.21	13.09.21	12,1	9,6	2,5
20	14	9	14.09.21	20.09.21	9,1	8,0	1,1
21	21	9	21.09.21	27.09.21	6,9	5,9	1,0
22	28	9	28.09.21	04.10.21	14,9	11,9	3,0
23	5	10	05.10.21	11.10.21	10,5	8,8	1,7
24	12	10	12.10.21	18.10.21	12,1	10,2	1,9
25	19	10	19.10.21	25.10.21	3,8	4,6	-0,8
26	26	10	26.10.21	04.11.21	3,4	0,5	2,9
27
28
29
30

среднее за весну-лето					26,0	22,6	3,4
среднее за сентябрь-октябрь					9,9	8,4	1,5

				контроллер	счетчик
	май			88,2	78,0
	июнь			130,5	112,2
	июль			133,3	116,2
	август			78,5	64,9
	сентябрь			52,8	46,8
	октябрь			39,1	34,3
	ноябрь			3,4	0,5

	контроллер+ / год, кВтч					525,8
	счетчик+ / год, кВтч					452,9	рубь/год	2264,5
	«потери» / год, кВтч					72,9
	эффективность					86,1
Статистика по неделям
кВтч
Статистика по месяцам
кВтч